PLÁN  VYROZUMĚNÍ

o vzniku mimořádné situace

Pracovník ostrahy v případě vzniku mimořádné situace a v dalších případech, jak je uvedeno ve směrnici ředitele krajského úřadu č. SE xx/2007, pro výkon ostrahy objektů krajského úřadu, postupuje při vyrozumění stanovených osob následovně:

- Při vzniku mimořádné situace v pracovní i mimopracovní době neprodleně vyrozumí:

- Vedoucího oddělení hospodářských opatření pro krizové stavy a ostrahy

- Vedoucího odboru krizového řízení

- Při vzniku závad a poruch na zabezpečovacích systémech používaných pro výkon ostrahy v pracovní i mimopracovní době neprodleně vyrozumí:

- Vedoucího oddělení hospodářských opatření pro krizové stavy a ostrahy

- Vedoucího odboru krizového řízení

- Při vzniku poruch v dodávkách vody, tepla a dalších energií nebo závad na technických zařízeních v pracovní i mimopracovní době neprodleně vyrozumí vedoucího oddělení hospodářské správy a údržbáře. V případě vzniku havárie na výše uvedených zařízeních tuto neprodleně oznámí příslušné havarijní službě nebo dispečinku dle „Seznamu důležitých kontaktů a informací“.

- V případě zranění, úrazu a při náhlém zhoršení zdravotního stavu osob, které se nachází v areálu  krajského úřadu  přivolá neodkladně zdravotnickou pomoc a následně vyrozumí:

a)  vedoucího oddělení hospodářských opatření pro krizové stavy a ostrahy

b)  vedoucího odboru krizového řízení

c)  technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyrozumí vždy při zranění pracovníka

krajského úřadu

Vedoucí odboru krizového řízení nebo vedoucí odboru vnitřních záležitostí, v případě jejich nepřítomnosti jimi určený zástupce, vyrozumí v uvedených případech bezodkladně ředitele krajského úřadu.

SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ A INFORMACÍ

| Složky IZS |  |
| --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor | 150 (112) |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |
| Městská policie | 156 |

SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ A INFORMACÍ

| Název orgánu/organizace | Telefon |
| --- | --- |
| Havárie rozvodu plynu | 353 154 111 |
| Poruchy dodávky el. proudu | 353 154 111 |
| Poruchy dodávky vody | 353 154 111 |
| Poruchy veřejné kanalizace | 800 101 047 , 359 010 420 |
| Poruchy výtahů | 353 562 127 |
| Porucha telefonu tel. ústředny | 13 129 |
| Místní oddělení policie ČR | 974 366 673 |
| Údržbáři objektů Krajského úřadu v pracovní době | 440, 353 564 142 |
| Krajská hygienická stanice – při podezření na otravu | 353 339 311, 353 222 747 |
| Technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | 407 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | 377 423 066 |
| Vedoucí oddělení hospodářské správy | 250, 736 650 250 |
| Vedoucí odboru krizového řízení | 190, 736 650 010, 353 562 200 |
| Vedoucí oddělení hospodářských opatření pro krizové stavy a ostrahy budov | 193, 736 650 011, 353 851 336 |
| Krajská knihovna Karlovarského kraje | 353 502 811 - spojovatelka |
| Vladimíra Walterová | 774 161 331 |
| Martin Gruber | 736 514 346 |
| Jiří Tlustý | 607 886 432 |

Poznámka: Další, důležité kontakty a informace, např. na zdravotnická zařízení, poruchové

a technické služby, krizová centra, jsou uvedeny v telefonním seznamu  „Zlaté stránky“.